## 2003-2020 YATIRIMLAR
Sıra No | YATIRIMCI KURUM/KURULUŞ ADI | PROJE ADI | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | BÜTÇESİ | SEKTÖRÜ | İLÇESİ | YAPILAN HARCAMA (TL) | ÖZELLİKLERİ/KARAKTERİSK kapasite, sınıf, miktar, vs.) | DERSLİK SAYISI | HASTANE YATAK SAYISI | YURT VEYA SPOR SALONU KAPASİTE SAYISI
1 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | BÜYÜKBAKKAL TM | 1996 | 2003 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 2024706.99 | 154/33 kV, 100 MVA ve 2. trafo fideri ilavesi
2 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Kartal - Gebze)Brş.N - İçmeler EİH | 1998 | 2003 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 243008 | 2x795,5,000km
3 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İçmeler - Tuzla Brş.N. EİH Yenileme (TTFO) | 1998 | 2003 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 1473418 | 154/33 kV 2x100 MVA
4 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Selimiye GIS-Göztepe GIS Kablosu | 2002 | 2003 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 14855 | 154 kV 1000 mm² 6,975 km
5 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Bahçelievler GIS -Bağcılar GIS Kablosu | 2002 | 2003 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 6727530 | 154 kV 1000 mm² 3,258 km
6 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Davutpaşa-Topkapı Kablosu | 2003 | 2004 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 7167863 | 154 kV 1000 mm² 3,96 km
7 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (İkitelli-Alibeyköy)Brş-Atışalanı EİH | 1998 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 1063470 | 2x3B 954 ,7,000km
8 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe 380 TM | 1998 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 4175558.69 | YENİ 380 kV (2*250 MVA)
9 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Atışalanı 380 TM | 2000 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 9674906.69 | YENİ 380 kV(2*250 MVA)
10 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Sağmalcılar-İkitelli)Brş.N-Atışalanı | 2002 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 2385000 | .
11 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İKİTELLİ 380 TM'ne Fider İlavesi | 2003 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 6574917.34 | 380 kV - tevsiat (2*125 MVA)
12 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | VANİKÖY GIS TM'de Trafo Değişikliği ve Kapalı Şalt İlavesi | 2003 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Üsküdar | 374583.57 | TEVSİAT (2*50 MVA)
13 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | AMBARLI TM'ne Trafo,Fider ve Kapalı Şalt İlavesi | 2003 | 2005 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 1566278.93 | 154 kV - tevsiat (100 MVA)
14 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ÜMRANİYE GIS TM | 2001 | 2006 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 11836215.29 | YENİ 380 kV (2*100 MVA)
15 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ZEKERİYAKÖY GIS 380 TM | 2003 | 2006 | Genel Bütçe | Enerji | Sarıyer | 16861307.42 | YENİ 380 kV (250+125 MVA)
16 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | DAVUTPAŞA GIS 380 TM | 2003 | 2006 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 18347451.56 | YENİ 380 kV (250+125 MVA)
17 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe-Kasımpaşa Kablosu | 2005 | 2006 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 8228131 | 154 kV, 1600 mm² 5 km.
18 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Etiler-Alibeyköy EİH Yenileme | 2005 | 2006 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 17358899 | 154 kV, 1600 mm² 8 km.
19 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İkitelli -Davutpaşa Kablosu | 2003 | 2007 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 41112430.32 | 380 kV, 2000 mm² 13 km.
20 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | GÖZTEPE GIS TM'ne Kapalı Şalt İlavesi ve 154 kV Şalta Bağlantısı | 2005 | 2007 | Genel Bütçe | Enerji | Kadıköy | 424296.03 | 154 kV tevsiat (100 MVA)
21 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | BEYLİKDÜZÜ TM'ne 4. Trafo, Fider ve Kapalı Şalt İlavesi | 2005 | 2007 | Genel Bütçe | Enerji | Beylikdüzü | 2874490.01 | 154 kV tevsiat (100 MVA)
22 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | BEYKOZ GIS 380 TM | 2001 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Beykoz | 17727621.27 | YENİ 380 kV (2*125 MVA)
23 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | DUDULLU TM'ne Fider İlavesi | 2003 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 668256.65 | 154 kV, 1 fider ilavesi
24 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | KÜÇÜKKÖY | 2004 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Gaziosmanpaşa | 98248.45 | 154/OG TM'ye OG şönt kapasitör bankları tesisi
25 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | YILDIZTEPE | 2004 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 106155 | 154/OG TM'ye OG şönt kapasitör bankları tesisi
26 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | BEYLİKDÜZÜ | 2004 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Beylikdüzü | 222808.9 | 154/OG TM'ye OG şönt kapasitör bankları tesisi
27 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | SİLİVRİ | 2004 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Silivri | 200413.9 | 154/OG TM'ye OG şönt kapasitör bankları tesisi
28 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ALTINTEPE GIS TM | 2005 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Maltepe | 16149989.04 | YENİ 380kV (2*100 MVA)
29 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Davutpaşa-Bağcılar EİH Yenileme | 2005 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 18787749.02 | 154 kV, 2x1600 mm² 5,769 km.
30 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Atışalanı-Bağcılar EİH Yenileme | 2005 | 2008 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 19870346.34 | 154 kV, 2x1600 mm² 4,975 km.
31 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe-Davutpaşa Kablosu | 2003 | 2009 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 34023139.66 | 380 kV, 2000 mm² 9,49 km.
32 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Dudullu-Paşaköy kablosu | 2003 | 2009 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 19498865 | 154 kV, 1600 mm² 8 km.
33 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı TM-Ambarlı DGKÇS EİH | 2008 | 2009 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 234832.77 | 1272 MCM,0,506km
34 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | PAŞAKÖY 380 TM'de Fider İlavesi | 2002 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Sancaktepe | 394872.66 | 380 kV, 1 fider ve 154 kV, 1 fider ilavesi
35 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | TUZLA TM Yenileme | 2002 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Tuzla | 8538963.87 | 154 kV yenileme (154/33 kV 2*100 MVA)
36 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | KÜÇÜKBAKKALKÖY GIS | 2006 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Ataşehir | 48922056.09 | 380/154 kV 2*250 MVA,
37 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ümraniye-Küçükbakkalköy 380 Kablosu | 2006 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 33258008.02 | 380 kV, 2000 mm² 6,3 km.
38 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | PAŞAKÖY 380 TM'ne Bank Fideri, 154/33 kV Trafo İstanbul ve OG Şalt ilavesi | 2008 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Sancaktepe | 2078113 | 380 kV tevsiat
39 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ÜMRANİYE 380 TM'ne Fider İlavesi | 2008 | 2010 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 1438000 | 380 kV tevsiat
40 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Tepeören-Şile EİH ve Şile-İsaköy 12km 2.devre tel çekimi EİH | 2002 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Şile | 2966000 | 795 MCM,32,00km
41 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yenikapı GIS TM | 2006 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Fatih | 22105440.16 | YENİ (2*100 + 50 MVA)
42 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | YeniBosna GIS 380 TM | 2008 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Bahçelievler | 47113380 | 380/154 kV 2*250 MVA
43 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Davutpaşa -Yeni Bosna GIS TM Kablosu | 2008 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 22988984.78 | 380 kV, 2000 mm² 6,9 km.
44 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İçmeler TM'ne Fider ve OG Şalt ilavesi | 2008 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Tuzla | 1742679.02 | 154 kV tevsiat ve 33 kV şalt
45 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı TM'ne Fider ve OG Şalt ilavesi | 2008 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 1442811.54 | 154 kV tevsiat
46 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Davutpaşa GIS TM'ne Fider ilavesi (Yenibosna) | 2009 | 2011 | Genel Bütçe | Enerji | Bahçelievler | 1449960.6 | 380 kV tevsiat (380 kV Yenibosna kablo fid. İlavesi)
47 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ümraniye-Vaniköy | 2005 | 2012 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 15649490 | 154 kV, 1000 mm² 6,45 km.
48 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe 380 TM'ne Trafo ve Trafo Fider İlavesi | 2010 | 2012 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 2701255.55 | 380 kV tevsiat (380/33 kV, 125 MVA)
49 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı DGKÇS-Yeni Ambarlı DGKÇS | 2011 | 2012 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 3694832 | 380 kV, 2000 mm² 0,6 km.
50 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı-Hadımköy EİH Yenileme | 2006 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 6585190.54 | 154 kV.,2x1272 MCM,21,38km
51 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Kadıköy GIS TM | 2006 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Kadıköy | 18421690.76 | 154 kV komple yeni merkez (154/33 kV 2*100 + 50 MVA)
52 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İkitelli TM'de OG Şalt Yenileme | 2008 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 1557373.46 | 380 kV TM'de 33 kV kapalı şalt
53 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı DGKÇS Tevsiat | 2008 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 1418350 | 154 kV tevsiat
54 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | MALTEPE GIS | 2009 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Maltepe | 20255712.3 | 380/33 kV 2x125 MVA
55 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı DGKÇS Tevsiat | 2010 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Küçükçekmece | 1418350 | 380 kV tevsiat
56 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Küçükbakkalköy - Maltepe Kablosu | 2010 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Maltepe | 48914228.09 | 380 kV, 2000 mm² 11 km.
57 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Maslak TM Tevsiat | 2012 | 2013 | Genel Bütçe | Enerji | Sarıyer | 979927 | 154 kV tevsiat (154/33 kV 3.trafo ve OG şalt)
58 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Davutpaşa 380 TM | 2011 | 2014 | Genel Bütçe | Enerji | Bayrampaşa | 4670519.07 | 380 kV tevsiat (380 kV, 1 fider ( Bara Reaktör Fideri))
59 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Gebze OSB-Tuzla Kablosu | 2012 | 2014 | Genel Bütçe | Enerji | Tuzla | 20399933 | 154 kV 1600 mm² 11,1 km.
60 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Trakya Elektrik-Silivri EİH Kısmi Yenileme | 2013 | 2014 | Genel Bütçe | Enerji | Silivri | 2866588.5 | 154 kV.,4x1272 MCM,4,20km
61 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Kartal 380 GIS | 2009 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Kartal | 67971696.71 | 380/154 kV 2*250 MVA
62 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe-Şişli | 2009 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 12393187 | 154 kV 1600 mm² 4,995 km.
63 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Kayabaşı TOKİ GIS | 2010 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 21216924.58 | 154 kV komple yeni merkez (154/33 kV 2x100 MVA)
64 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Paşaköy TM Tevsiat | 2012 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Sancaktepe | 7510000 | 380 kV tevsiat [380 kV, 1 Fider(Bank Fideri)+ 380/33 kV 125 MVA +154 kV, 2 Fider (Sultanbeyli GIS, Yedek)+ OG Metal Clad Şalt İlavesi]
65 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Maltepe 380-Kartal 380 Kablosu | 2012 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Maltepe | 28039636 | 380 kV, 2000 mm² 8,04 km.
66 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Cumhuriyet TM Tevsiat | 2012 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 3307000 | 154 kV tevsiat (154 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri + OG Şalt Tesisi)
67 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Alibeyköy TM Tevsiat | 2012 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Eyüpsultan | 5505000 | 154 kV, 2 Fider (Bank 1, 2)
68 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Habipler-Hadımköy) Brş.N. - Kayabaşı TOKİ Kablosu | 2012 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 6683150 | 154 kV 2*1600 mm² 1,5 km.
69 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Silivri RES-DDY Kabakça EİH | 2014 | 2015 | Genel Bütçe | Enerji | Silivri | 834000 | 154 kV.,1272 MCM,5,00km
70 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ada2 - Paşaköy EİH (TTFO) | 2011 | 2016 | Genel Bütçe | Enerji | Sancaktepe | 63633000 | 380 kV, 2x3B 1272 MCM, 105 km
71 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Şişli GIS Tevsiat | 2013 | 2016 | Genel Bütçe | Enerji | Şişli | 465000 | OG Şalt Yenileme
72 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Ambarlı-Hadımköy) Brş.N.-Esenyurt GIS | 2013 | 2016 | Genel Bütçe | Enerji | Esenyurt | 13769295 | 154 kV, 2x1600 mm² 3 km.
73 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Silivri RES TM Tevsiat | 2014 | 2016 | Genel Bütçe | Enerji | Silivri | 595356.34 | 154 kV, 1 Fider (DDY Kabakça)
74 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Kartal GIS TM - İçmeler TM | 2014 | 2016 | Genel Bütçe | Enerji | Kartal | 19334772 | 154 kV 1600 mm² 10 km.
75 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yeni Ambarlı DGKÇS - Yenibosna Kablosu | 2010 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Bahçelievler | 58258398.97 | 380 kV, 2000 mm² Kablo, 16,6 km
76 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | İkitelli 380 TM Tevsiat | 2011 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 11888000 | 380 kV, 4 Fider (Gelibolu Hat + Bara Reaktör Fideri, Transfer, Ambarlı DGKÇS, 380/33 kV Bank), 380/33 kV, 125 MVA Trafo, OG Metal Clad İlavesi
77 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Topkapı - Aksaray - Yenikapı Kablosu | 2012 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Fatih | 19151540 | 154 kV, 2x1600 mm² + 1600 mm² Kablo 3+0,5 km
78 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Esenyurt GIS | 2013 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Esenyurt | 18262218.9 | 154/33 kV, 2x100 MVA + 3. ve 4. Trafo Fideri
79 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Küçükbakkalköy - Kadıköy Kablosu | 2013 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Kadıköy | 27531388.63 | 154 kV, 1600 mm² Kablo, 8,5 km
80 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Ambarlı - İkitelli 1-2 EİH Yenileme (TTFO) | 2015 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Başakşehir | 5700462 | 154 kV, 2x1272 MCM, 16 km
81 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | Yıldıztepe - Silahtar Kablosu (Fiber Optikli) | 2015 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Bağcılar | 4690000 | 154 kV, 1600 mm² Kablo, 1,3 km
82 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Paşaköy-Beykoz) Brş. N. - Kavacık GIS EİH (TTFO) | 2016 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Beykoz | 15334914 | 380 kV, 2x3B 1272 MCM, 15 km
83 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | (Ümraniye - Alibeyköy) Brş. N - Kavacık GIS EİH (TTTFO) | 2016 | 2017 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 2625539.2 | 380 kV, 2x3B 954 MCM, 1,5 km
84 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | GRUP MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI | 2014-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 5967978
85 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ATAŞEHİR GIS TM | 2013-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Ataşehir | 40293022
86 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | DUDULLU TM TEVSİAT | 2013-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 3015203
87 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ÜMRANİYE-DUDULLU KABLOSU | 2010-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 8610208
88 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | TEPEÖREN-KURTKÖY-KARTAL EİH (TOPRAK TELİ FİBER OPTİKLİ) | 2009-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 6014308
89 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ATAŞEHİR 380 GIS KABLOSU (İRTİBAT)(FİBEROPTİKLİ) | 2016-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Ataşehir | 9493151
90 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | PAŞAKÖY - BEYKOZ BRŞ.N - KAVACIK EİH | 2017-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 15777043
91 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ÜMRANİYE-ALİBEYKÖY BRŞ.N - KAVACIK GIS EİH | 2017-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 2594521
92 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | ÜMRANİYE - KÜÇÜKBAKKALKÖY KABLOSU | 2017-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 20144311
93 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | TEPEÖREN (10 NO.LU DİREK) TM - KURTKÖY TM YERALTI GÜÇ KABLOSU | 2016-01-01 | 2018 | Genel Bütçe | Enerji | Pendik | 20507333
94 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | KARTAL - İÇMELER II KABLOSU | 2017-01-01 | 2019 | Genel Bütçe | Enerji | Muhtelif İlçeler | 37751549
95 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | DUDULLU METRO GIS | 2016-01-01 | 2019 | Genel Bütçe | Enerji | Ümraniye | 23646663
96 | TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü | SELİMİYE GIS TEVSİAT | 2017-01-01 | 2019 | Genel Bütçe | Enerji | Üsküdar | 13432881
BÜTÜN SATIR VE SÜTUNLAR KONTROL EDİLEREK, TABLO FORMATI BOZULMADAN GÜNCELLENECEKTİR. EKLENEN VE DEĞİŞTİRİLEN PROJELER SARI İLE İŞARETLENECEKTİR.